Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «27» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

\_Четырехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №30», 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные**  **нарушения**  **и замечания** | | **Работы по**  **адаптации**  **объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 | Не соответствует нормам СанПиН | все | Устранение неровностей асфальта, уменьшение высоты бордюров. Установка рельефных и силуэтных указателей. | Текущий ремонт по мере финансирования |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3 | Не установлены рельефные и силуэтные указатели | все | Установка рельефных и силуэтных указателей. | Установка по мере финансирования |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория прилегающая к зданию (участок) | ДЧ |  | 1,2,3 | Текущий ремонт по мере финансирования |

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна частично.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «27» февраля 2016г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

\_Четырехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №30», 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие**  **элемента** | | | **Выявленные**  **нарушения**  **и замечания** | | **Работы по**  **адаптации**  **объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 4 | Не соответствуют требованиям СанПиН | К,С,Г | Ремонт крыльца, монтаж перил в соответствии с требованиями СанПиН.  Установка наружного пандуса и поручней.  Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. | Текущий ремонт по мере финансирования |
| 2.2 | Дверь (входная) | есть |  | 5 | Не соответствуют требованиям СанПиН | К,С,Г | Увеличение дверных проемов | Текущий ремонт по мере финансирования |
| 2.3 | Тамбур | есть |  | 6 | Не соответствуют требованиям СанПиН | К,С,Г | Установка внутреннего пандуса в тамбуре здания. | Текущий ремонт по мере финансирования. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Входа (входов) в здание | ДЧ |  | 4,5,6 | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «27» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

\_Четырехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №30», 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие**  **элемента** | | | **Выявленные**  **нарушения**  **и замечания** | | **Работы по**  **адаптации**  **объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 7 | Не соответствует требованиям СанПиН | К,Г,С | Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков.  Установка поручней по периметру здания. | Текущий ремонт по мере финансирования |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 8 | Не соответствует требованиям СанПиН | К,Г,С | Монтаж перил, установка внутреннего пандуса. | Текущий ремонт по мере финансирования |
| 3.3 | Дверь | есть |  | 9 | Не соответствует требованиям СанПиН | К | Увеличение дверных проемов. | Текущий ремонт по мере финансирования |
| 3.4 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 10 | Не соответствует требованиям СанПиН | К,Г,С | Увеличение дверных проемов. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. | Текущий ремонт по мере финансирования |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ |  | 7,8,9,10 | Текущий ремонт по мере финансирования |

Комментарий к заключению: путь движения внутри здания доступен частично

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «27» февраля 2016 г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

\_Четырехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №30», 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие**  **элемента** | | | **Выявленные**  **нарушения**  **и замечания** | | **Работы по**  **адаптации**  **объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 11,  12 | Не соответствует требованиям СанПиН | К,Г,С | Увеличение дверных проемов в кабинетах.  Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков, тактильных дорожек.  Обеспечение специальным оборудованием и наглядными средствами обучения. | Текущий ремонт по мере финансирования, приобретение специализированного оборудования в кабинеты. |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 13 | Не соответствует требованиям СанПиН | К,Г,С | Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков, тактильных дорожек.  Обеспечение специальным оборудованием и наглядными средствами обучения. | Текущий ремонт по мере финансирования, приобретение специализированного оборудования. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ |  | 11,12,13 | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны частично

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «27» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

\_Четырехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №30», 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие**  **элемента** | | | **Выявленные**  **нарушения**  **и замечания** | | **Работы по**  **адаптации**  **объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 14,  15 | Не соответствует требованиям СанПиН | К,О,С | Увеличение дверных проемов в туалетных комнатах.  Установка поручней по периметру комнаты. Установка крючков для костылей и других принадлежностей. | Текущий ремонт по мере финансирования |
| 5.2 | Душевая комната | есть |  | 16 | Не соответствует требованиям СанПиН | К,О,С | Увеличение дверных проемов в туалетных комнатах.  Установка поручней по периметру комнаты. Установка крючков для костылей и других принадлежностей. | Текущий ремонт по мере финансирования |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | Нет (К,О,С) |  | 14,15,16 | Текущий ремонт по мере финансирования |

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов не доступны (К,О, С).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от «27» февраля 2016г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

\_Четырехэтажное нежилое здание Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №30», 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие**  **элемента** | | | **Выявленные**  **нарушения**  **и замечания** | | **Работы по**  **адаптации**  **объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть (У, Г,О) |  | 17 | Не соответствует требованиям СанПиН | все | Установка визуальных, средств информации и сигнализации. | Оборудование объекта специализированными визуальными средствами по мере финансирования |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  | 18 | Не соответствует требованиям СанПиН | все | Установка звуковых средств информации и сигнализации. | Оборудование объекта специализированными акустическими средствами по мере финансирования |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | С | Установка тактильных средств информации и сигнализации | Оборудование объекта специализированными тактильными средствами по мере финансирования. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДУ |  | 17,18 | Индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна условно всем категориям.