УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Средняя

общеобразовательная школа

с углубленным изучением

отдельных предметов № 30»

_______________В.Б. Жаров

«____» _________ 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 1

| Республика Мордовия г.о. Саранск_________ Наименование территориального образования субъекта РФ | «27» февраля 2016г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта - МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30»

Вид объекта - МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30»

Адрес объекта: 430031, Республика Мордовия, г. Саранск,  ул. Сущинского, 5

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ____4____ этажа, _____983,4_______ кв.м.

- часть здания ____2______ этажа (или на ______-_____ этаже), _____1395,7____ кв.м.

Год постройки здания __1976__, последнего капитального ремонта  __не было________

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции): текущего - 2016 год, капитального -  по мере финансирования

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) -

троллейбусы №5, 15,10; автобусы №1 , 20 маршрутное такси № 16,32,150,21, остановка «Лихачёва», автобус № 17, маршрутное такси № 37,40 остановка «Торговый центр»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Лихачёва» -  370 м, «Торговый центр» - 116м

3.2.2. время движения (пешком)  7 – 10  мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) -  да

3.2.4. Перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) -  нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать). На пути следования  к объекту имеются высокие бордюры, мешающие проезду инвалидам на коляске. С остановки «Торговый центр» от дома, расположенного по адресу: ул. Сущинского, 7 до объекта имеется уклон  под углом 20 градусов на протяжении  13 метров.  С остановки «Лихачёва» от дома, расположенного по адресу: ул. Косарева, 25 до ворот объекта имеется уклон  под углом 40 градусов на протяжении  1,5 метра. От ворот объекта на аллее имеется спуск под углом 10 градусов на протяжении 90 метров.  Требуется обустройство съездов с тротуаров для беспрепятственного проезда инвалидов на коляске.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |  | + |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  | + |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  | + |  |
| 4 | с нарушениями зрения |  |  | + |  |
| 5 | с нарушениями слуха |  |  | + |  |
| 6 | с умственными нарушениями |  |  | + |  |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** |  |  |  |  |  | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими наруше-ниями опорно-двигат. аппарата | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными наруше-ниями | Для всех категорий МГН | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нет | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нет | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нет | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нет | Нет | Нет | ДУ | ДУ | Нет |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | ДУ | Нет | ДУ | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Нет | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ |  |  |
| 8 | Все зоны и участки | Нет | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ |  |  |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | Устранение неровностей асфальта, уменьшение высоты бордюров Установка рельефных и силуэтных указателей |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | Ремонт крыльца, монтаж перил в соответствии с требованиями СанПиН Увеличение дверных проемов | Установка наружного пандуса и поручней Установка внутреннего пандуса в тамбуре здания |  | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  | Увеличение дверных проемов | Установка поручней по периметру здания |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | Увеличение дверных проемов в кабинетах | Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков, тактильных дорожек |  | Установка специализированного оборудования для инвалидов с нарушениями зрения и слуха |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | Увеличение дверных проемов в туалетных комнатах Установка поручней по периметру комнаты | Установка крючков для костылей и других принадлежностей |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Наличие телефонной точки на первом этаже в доступном месте |  | Установка визуальных, звуковых и тактильных средств информации и сигнализации |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | Ремонт тротуаров, асфальтирование дороги | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров |  | Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом |
| 8 | Все зоны и участки | Требуются технологические решения для обеспечения доступности объекта для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями зрения и слуха |  |  |  |  |

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):

(нужное подчеркнуть)

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

__________________________________________________________________________________

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) ______________________;

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается

____________________________________________________________________________

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина ______________________

4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период _до 2030 года____________

4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства:  _ рельефные и цветовые опознавательные знаки, звуковые, визуальные и тактильные ориентиры _________________

4.3.4. Техническое решение невозможно (причины ________________________________________)

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) _ помощь на объекте, на дому

4.3.6. Другое _________________________________________________________________________

4.4. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

http://www.sc30sar.schoolrm.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

А. Результаты обследования:

А.1 территории, прилегающей к объекту				на __________ л.

А.2 входа (входов) в здание					на __________ л.

А.3 путей движения в здании					на __________ л.

А.4 зоны целевого назначения объекта				на __________ л.

А.5 санитарно-гигиенических помещений			на __________ л.

А.6. системы информации (и связи) на объекте			на __________ л.

Б. Результаты фотофиксации на объекте ______________________	на __________ л.

В. Поэтажные планы, паспорт БТИ __________________________	на __________ л.

Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы _____________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)												    (Подпись)

Члены рабочей группы:

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											  (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

Управленческое решение  согласовано

на Комиссии _________________________________________________________________

«____» ____________ 20___ г.